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建设项目招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：政府街电力维修改造项目                                                                                                 第1页共1页

	
序号
	
单项工程名称
	工程规模
	
金额(元)
	其中：(元)

	
	
	数值
	计量单位
	
	暂估价
	安全文明施工费
	规费

	1
	单项工程1
	
	平方米
	293190.15
	
	9847.83
	2291.78

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	293190.15
	
	9847.83
	2291.78



注：1.本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总；
2. 工程规模是指根据工程类型的特征进行描述的建筑面积、占地面积、体积、长度、宽度等具体数值及计量单位。
表-02
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3亿人都在用的扫描App
单项工程招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1                                                                                      第1页共1页
	序号
	单位工程名称
	金额(元)
	其中：(元)

	
	
	
	暂估价
	安全文明施工费
	规费

	1
	安装工程
	293190.15
	
	9847.83
	2291.78

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	293190.15
	
	9847.83
	2291.78



注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项及单价措施项目中的暂估价和专业工程暂估。
表-03
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单位工程招标控制价/投标报价汇总表
(适用于一般计税方法)
工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                         标段：                                            第1页共1页
	序号
	汇总内容
	金  额 ( 元 )
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项及单价措施项目
	255504.84
	

	1.1
	单价措施项目
	1037.92
	

	2
	总价措施项目
	10414.99
	

	2.1
	其中：安全文明施工费
	9847.83
	-

	3
	其他项目
	
	-

	3.1
	其中：暂列金额
	
	-

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	

	3.3
	其中：计日工
	
	-

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	

	4
	规费
	2291.78
	-

	5
	创优质工程奖补偿奖励费
	
	-

	6
	税前不含税工程造价
	268211.6
	-

	6.1
	其中：除税甲供材料(设备)费
	
	-

	7
	销项增值税额
	24139.04
	

	8
	附加税
	839.50
	-

	
	
	
	

	招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税
	293190.15
	



注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。(其中各项费用均不含税)
3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费]×税率。
表-04-1



[image: ]扫描全能王

3亿人都在用的扫描App
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                        标段：                                                第1页共17页
	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量
单位
	
工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	







1
	







030404017001
	






配电箱电缆分支箱 AP1 Pn=304kW
	1.名称：配电箱电缆分支箱AP1
2.规格、型号：详设计图纸满足相 关规范要求
3.箱内原器件：按设计图纸要求满 足相关规范
4.配电箱开孔：详设计图
5.基础形式、材质、规格：详设计 图
6.接线端子材质、规格：详设计图
7.端子板外部接线材质、规格：详 设计图
8.包含箱体、开孔、按钮、箱体接 地、标识标牌、基础的砌筑、抹灰 等全部工作内容
9.安装方式：落地安装，离地300mm
	






台
	
	







5255.60
	







5255.60
	







266.70
	







60.59
	

	本页小计
	5255.60
	266.70
	60.59
	














表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                      标段：                                              第2页共17页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量 单位
	
工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	







2
	







030404017002
	







配电箱商业电表箱 AWS1 Pn=96kW
	1.名称：配电箱商业电表箱AWS1 Pn=96kW
2.规格、型号：详设计图纸满足相 关规范要求
3.箱内原器件：按设计图纸要求满 足相关规范
4.配电箱开孔：详设计图
5.基础形式、材质、规格：详设计 图
6.接线端子材质、规格：详设计图
7.端子板外部接线材质、规格：详 设计图
8.包含箱体、开孔、按钮、箱体接 地、标识标牌、基础的砌筑、抹灰 等全部工作内容
9.安装方式：落地安装，离地300mm
	







台
	
	







10232.12
	







10232.12
	







641.46
	







60.59
	

	本页小计
	10232.12
	641.46
	60.59
	













表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                      标段：                                               第3页共17页
	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	







3
	







030404017003
	







配电箱商业电表箱 AWS2 Pn=108kW
	1.名称：配电箱商业电表箱AWS2 Pn=108kW
2.规格、型号：详设计图纸满足相 关规范要求
3.箱内原器件：按设计图纸要求满 足相关规范
4.配电箱开孔：详设计图
5.基础形式、材质、规格：详设计 图
6.接线端子材质、规格：详设计图
7.端子板外部接线材质、规格：详 设计图
8.包含箱体、开孔、按钮、箱体接 地、标识标牌、基础的砌筑、抹灰 等全部工作内容
9.安装方式：落地安装，离地300mm
	







台
	
	







10922.70
	







10922.70
	







579.00
	







60.59
	

	本页小计
	10922.70
	579.00
	60.59
	













表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                       标段：                                                第4页共17页
	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量
单位
	
工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	







4
	







030404017004
	







配电箱商业电表箱 AWS3 Pn=100kW
	1.名称：配电箱商业电表箱AWS3 Pn=100kW
2.规格、型号：详设计图纸满足相 关规范要求
3.箱内原器件：按设计图纸要求满 足相关规范
4.配电箱开孔：详设计图
5.基础形式、材质、规格：详设计 图
6.接线端子材质、规格：详设计图
7.端子板外部接线材质、规格：详 设计图
8.包含箱体、开孔、按钮、箱体接 地、标识标牌、基础的砌筑、抹灰 等全部工作内容
9.安装方式：落地安装，离地300mm
	







台
	
	







6385.02
	







6385.02
	







329.16
	







60.59
	

	本页小计
	6385.02
	329.16
	60.59
	












表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                         标段：                                                 第5页共17页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量 单位
	
工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	




5
	




030404017005
	



配电箱商铺配电箱
AL1
	1.名称：配电箱商铺配电箱AL1
2.规格、型号：详设计图纸满足相 关规范要求
3.箱内原器件：按设计图纸要求满 足相关规范
4.配电箱开孔：详设计图
5.基础形式、材质、规格：详设计 图
6.接线端子材质、规格：详设计图
7.端子板外部接线材质、规格：详 设计图
8.安装方式：明装，距地1.8m
	




台
	




18
	




1038.10
	




18685.80
	




2146.50
	
	

	




6
	




030404017006
	



配电箱商铺配电箱
AL2
	1.名称：配电箱商铺配电箱AL2
2.规格、型号：详设计图纸满足相 关规范要求
3.箱内原器件：按设计图纸要求满 足相关规范
4.配电箱开孔：详设计图
5.基础形式、材质、规格：详设计 图
6.接线端子材质、规格：详设计图
7.端子板外部接线材质、规格：详 设计图
8.安装方式：明装，距地1.8m
	




台
	




4
	




1138.10
	




4552.40
	




477.00
	
	

	本页小计
	23238.20
	2623.50
	
	





表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                       标段：                                                第6页共17页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	




7
	




030408001007
	



电力电缆铜芯电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV- 3×16
	1.名称：电力电缆铜芯电缆
2.型号：WDZ-YJY-0.6/1kV
3.规格：3×16mm²
4.材质：铜芯
5.敷设方式、部位：桥架、管内、 沟内综合
6.电压等级(kV):≤1kV
7.地形：综合
8.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求
	




Ⅲ
	




862.85
	




58.8
	




50744.2
	




3192.55
	




517.71
	

	




8
	




030408001008
	



电力电缆铜芯电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV- 5×16
	1.名称：电力电缆铜芯电缆
2.型号：WDZ-YJY-0.6/1kV
3.规格：5×16mm²
4.材质：铜芯
5.敷设方式、部位：桥架、管内、 沟内综合
6.电压等级(kV):≤1kV
7.地形：综合
8.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求
	




Ⅲ
	




299.3
	




92.48
	




27679.26
	




1272.03
	




203.52
	

	本页小计
	78423.47
	4464.58
	721.23
	







表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                         标段：                                                 第7页共17页
	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	




9
	




030408001009
	



电力电缆铜芯电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV- 4×70+1×35
	1.名称：电力电缆铜芯电缆
2.型号：WDZ-YJY-0.6/1kV
3.规格：4×70mm²+1×35mm²
4.材质：铜芯
5.敷设方式、部位：桥架、管内、 沟内综合
6.电压等级(kV):≤1kV
7.地形：综合
8.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求
	




m
	




30
	




280.24
	




8407.20
	




266.10
	




20.40
	

	




10
	




030408001010
	



电力电缆铜芯电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV- 4×95+1×50
	1.名称：电力电缆铜芯电缆
2.型号：WDZ-YJY-0.6/1kV
3.规格：4×95mm²+1×50mm²
4.材质：铜芯
5.敷设方式、部位：桥架、管内、 沟内综合
6.电压等级(kV):≤1kV
7.地形：综合
8.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求
	




m
	




15
	




381.43
	




5721.45
	




157.65
	




11.10
	

	本页小计
	14128.65
	423.75
	31.50
	







表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                        标段：                                                 第8页共17页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	




11
	




030408001011
	



电力电缆铜芯电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV- 4×240+1×120
	1.名称：电力电缆铜芯电缆
2.型号：WDZ-YJY-0.6/1kV
3.规格：4×240mm²+1×120mm²
4.材质：铜芯
5.敷设方式、部位：桥架、管内、 沟内综合
6.电压等级(kV):≤1kV
7.地形：综合
8.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求
	




皿
	




67
	




944.38
	




63273.46
	




1003.66
	




138.02
	

	


12
	


030408003012
	

电缆保护管镀锌钢 管SC150
	1.名称：电缆保护管
2.材质：镀锌钢管
3.规格：SC150
4.敷设方式：沿电杆敷设
5.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求
	


m
	


3
	


126.6
	


379.83
	


101.46
	


1.95
	

	


13
	


030408003013
	

电缆保护管CPVC电 力管Φ160
	1.名称：电缆保护管
2.材质：CPVC管
3.规格：Φ160
4.敷设方式：埋地敷设
5.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求
	


Ⅲ
	


110
	


43.96
	


4835.60
	


465.30
	
	

	本页小计
	68488.89
	1570.42
	139.97
	




表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                     标段：                                               第9页共17页
	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	



14
	



030411003014
	



钢制槽式桥架 200×100mm
	1.名称：钢制槽式桥架
2.型号、规格：200×100mm
3.材质：钢制
4.类型：封闭式防火槽式桥架
5.附件：含桥架隔板及桥架连接弯 头、三通、四通、盖板、隔板、连 接片等配件
6.接地方式：满足设计及规范要求
7.其他：按设计和规范要求、开孔  、配管、做防火隔板、防火堵洞、 设置桥架支架
	



Ⅲ
	



80
	



100.36
	



8028.80
	



2900.00
	



195.20
	

	



15
	



030411003015
	



钢制槽式桥架 100×100mm
	1.名称：钢制槽式桥架
2.型号、规格：100×100mm
3.材质：钢制
4.类型：封闭式防火槽式桥架
5.附件：含桥架隔板及桥架连接弯 头、三通、四通、盖板、隔板、连 接片等配件
6.接地方式：满足设计及规范要求
7.其他：按设计和规范要求、开孔  、配管、做防火隔板、防火堵洞、 设置桥架支架
	



Ⅲ
	



12
	



83.24
	



998.88
	



334.08
	



24.48
	

	本页小计
	9027.68
	3234.08
	219.68
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3亿人都在用的扫描App
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                       标段：                                              第10页共17页
	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	



16
	



030408006016
	


电力电缆头1kV以下 室内干包式电缆终端 头三芯主线截面
16mm²
	1.名称：电力电缆头1kV以下室内 干包式电缆终端头
2.型号：干包式
3.规格：三芯主线截面16mm²
4.材质、类型：热缩式
5.安装部位：干包式
6.电压等级(kV):≤1kV
7.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求
	



个
	



36
	



79.03
	



2845.08
	



1138.32
	
	

	



17
	



030408006017
	


电力电缆头户1kV以  下室内干包式电缆终 端头三五芯主线截
面16mm²
	1.名称：电力电缆头1kV以下室内 干包式电缆终端头
2.型号：干包式
3.规格：五芯主线截面16mm²
4.材质、类型：热缩式
5.安装部位：干包式
6.电压等级(kV):≤1kV
7.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求
	



个
	



8
	



90.88
	



727.04
	



290.88
	
	

	本页小计
	3572.12
	1429.20
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3亿人都在用的扫描App
工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                         标段：                                                第11页共17页
	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	





18
	





030408006018
	



电力电缆头户内热 缩式电缆终端头
RST-1kV-5.2五芯 主线截面70mm²
	1.名称：电力电缆头户内热缩式电 缆终端
2.型号：RST-1kV-5.2
3.规格：五芯主线截面70mm²
4.材质、类型：热缩式
5.安装部位：电缆终端
6.电压等级(kV):≤1kV
7.包括热缩绝缘管、热缩指套、接 线端子、压接管、螺栓等热缩电缆 附件
8.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求
	




个
	





4
	





268.06
	





1072.24
	





348.32
	
	

	




19
	




030408006019
	



电力电缆头户内热 缩式电缆终端头
RST-1kV-5.2五芯 主线截面95mm²
	1.名称：电力电缆头户内热缩式电 缆终端
2.型号：RST-1kV-5.2
3.规格：五芯主线截面95mm²
4.材质、类型：热缩式
5.安装部位：电缆终端
6.电压等级(kV):≤1kV
7.包括热缩绝缘管、热缩指套、接 线端子、压接管、螺栓等热缩电缆 附件
8.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求
	




个
	





4
	




322.62
	




1290.48
	




402.00
	
	

	本页小计
	2362.72
	750.32
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3亿人都在用的扫描App

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                         标段：                                                第12页共17页
	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量 单位
	
工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	




20
	




030408006020
	



电力电缆头户内热 缩式电缆终端头
RST-1kV-5.3五芯 主线截面240mm²
	1.名称：电力电缆头户内热缩式电 缆终端
2.型号：RST-1kV-5.2
3.规格：五芯主线截面240mm²
4.材质、类型：热缩式
5.安装部位：电缆终端
6.电压等级(kV):≤1kV
7.包括热缩绝缘管、热缩指套、接 线端子、压接管、螺栓等热缩电缆 附件
8.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求
	




个
	





2
	




520.95
	




1041.90
	




267.72
	
	

	


21
	


030411001021
	

电气配管刚性阻燃 管PC32
	1.名称：电气配管
2.材质：塑料
3.规格：PC32
4.配置形式及部位：砖、混凝土结 构明配
5.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求
	


m
	


252
	


17.49
	


4407.48
	


2212.56
	
	

	本页小计
	5449.38
	2480.28
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3亿人都在用的扫描App


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                        标段：                                                第13页共17页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	


22
	


030411001022
	

电气配管刚性阻燃 管PC40
	1.名称：电气配管
2.材质：塑料
3.规格：PC40
4.配置形式及部位：砖、混凝土结 构明配
5.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求
	


m
	


56
	


17.33
	


970.48
	


491.68
	
	

	


23
	


030409001023
	


接地极
	1.名称：接地极
2.材质：热镀锌角钢
3.规格：L63×63×6×2500
4.土质：综合
5.基础接地形式：独立接地装置
6.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求
	


根
	


6
	


94.39
	


566.34
	


130.50
	


65.10
	

	


24
	


030409002024
	


接地母线
	1.名称：接地母线
2.材质：热镀锌扁钢
3.规格：-50×6
4.安装部位：户外埋地接地网
5.安装形式：条状式
6.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求
	


Ⅲ
	


32
	


47.87
	


1531.84
	


879.36
	


14.40
	

	本页小计
	3068.66
	1501.54
	79.50
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3亿人都在用的扫描App
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                       标段：                                               第14页共17页
	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	


25
	


040101002025
	


挖沟槽土方
	1.土方类别：综合考虑
2.挖土深度：综合考虑
3.开挖方式：综合
4.场内运输方式、距离、堆置：综 合考虑
5.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求
	


m³
	


27.72
	


35.57
	


986.00
	


711.02
	
	

	



26
	



040103001026
	



回填方
	1.密实度要求：满足设计及相关规 范要求
2.填方材料品种：综合考虑
3.填方粒径要求：满足设计及相关 规范要求
4.填方来源、运距：整个项目开挖 土方综合考虑
5.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求
	



m³
	



27.72
	



6.3
	



174.91
	



32.43
	



106.72
	

	

27
	

040103002027
	

余方弃置
	1.废弃料品种：多余的弃土石方以 及不合格土、建渣等综合
2.运距：5km
3.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求
	

m³
	

7.92
	

12.05
	

95.44
	

15.76
	

60.27
	

	本页小计
	1256.35
	759.2
	166.99
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3亿人都在用的扫描App


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                      标段：                                               第15页共17页
	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	

28
	

041001001028
	
透水砼地面切割机切 缝(含基层)
	1.名称：透水砼地面切割机切缝
2.厚度：含基层切缝深度20cm
3.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求
	

m
	

110
	

10.18
	

1119.80
	

751.30
	

62.70
	

	

29
	

041001003029
	

拆除透水砼路面基层
	1.材质：砼基层
2.厚度：100mm
3.部位：详设计
4.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求
	

m²
	

39.6
	

15.46
	

612.22
	

396.79
	

85.14
	

	


30
	


041001001030
	

拆除透水砼路面
	1.材质：透水砼
2.厚度：10cm
3.部位：人行道
4.拆除方式：综合
5.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求
	


m²
	


39.6
	


9.80
	


388.08
	


253.84
	


55.04
	

	本页小计
	2120.10
	1401.93
	202.88
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3亿人都在用的扫描App
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                         标段：                                               第16页共17页
	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	


31
	


040203006031
	


透水砼地面恢复
	1.沥青品种：商品透水混凝土
2.石料最大粒径：符合设计和规范 要求
3.厚度：10cm砼基层+10cm透水砼面 层
4.包含电缆标识板铺贴
4.混凝土拌和料要求：浇筑方式综 合考虑，达到设计要求，满足现行 施工验收规范
	


m²
	


39.6
	


116.75
	


4623.30
	


471.24
	


59.80
	

	







32
	







010401011032
	






低压砖砌方形电缆检 查井
	1.井截面、深度：详设计
2.砖品种、规格、强度等级：页岩 实心标砖，强度等级见设计要求
3.垫层材料种类、厚度：详设计
4.底板厚度：150mm
5.井盖安装：C20砼井圈，树脂复合 型井盖1200*1200*50mm
6.混凝土强度等级：底板及井圈 C20商品砼
7.砂浆强度等级：M7.5干混砌筑砂 浆、M15干混抹灰砂浆
8.防潮层材料种类：满足设计及相 关规范要求
9.包含模板制作、安装、拆除，综 合考虑
10.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规  范等相关要求
	







座
	







2
	







2955.98
	







5911.96
	







1265.74
	







8.34
	

	本页小计
	10535.26
	1736.98
	68.14
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3亿人都在用的扫描App
工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                            标段：                                                  第17页共17页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额人工费
	定额机械费
	暂估价

	
	
	单价措施项目清单
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	专业措施项目
	
	
	
	
	
	
	

	33
	031301017001
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	1037.92
	1037.92
	345.16
	49.3
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	1037.92
	345.16
	49.3
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	1037.92
	345.16
	49.3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	1037.92
	345.16
	49.3
	

	合  计
	255504.84
	24537.27
	1921.56
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3亿人都在用的扫描App
总价措施项目清单与计价表
工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                                 标段：                                               第1页共1页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整费率
(%)
	调整后金额
(元)
	
备注

	
	
	
	税前建安工程造价
(不含总价措施项目费)
	
	
	
	
	

	1
	031302001001
	安全文明施工费
	
	
	9847.83
	
	
	

	1.1
	①
	环境保护费
	税前建安工程造价(不含总
价措施项目费)
	0.22
	567.15
	
	
	

	1.2
	②
	文明施工费
	税前建安工程造价(不含总
价措施项目费)
	0.64
	1649.90
	
	
	

	1.3
	③
	安全施工费
	税前建安工程造价(不含总
价措施项目费)
	1.66
	4279.42
	
	
	

	1.4
	④
	临时设施费
	税前建安工程造价(不含总
价措施项目费)
	1.3
	3351.36
	
	
	

	2
	031302002001
	夜间施工增加费
	
	
	232.02
	
	
	

	3
	031302003001
	非夜间施工增加
	
	
	
	
	
	

	4
	031302004001
	二次搬运费
	
	
	103.12
	
	
	

	5
	031302005001
	冬雨季施工增加费
	
	
	180.46
	
	
	

	6
	031302006001
	已完工程及设备保护费
	
	
	
	
	
	

	7
	031302008001
	工程定位复测费
	
	
	51.56
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	10414.99
	
	
	


注：1.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“ 调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
2. 计算基础中“税前建安工程造价(不含总价措施项目费)”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、 冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。
表-11
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3亿人都在用的扫描App
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                       标段：                                                  第1页共1页

	序号
	项 目 名 称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料(工程设备)暂估价/结算价
	-
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价/结算价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	
	-
	



注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                      表-12
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3亿人都在用的扫描App
规费、税金项目计价表

(适用于一般计税方法)
工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                            标段：                                         第1页共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额(元)

	1
	规费
	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费
	24537.27
	9.34
	2291.78

	
2
	
销项增值税额
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规
定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设
备)费
	
268211.61
	
9
	
24139.04

	
3
	
附加税
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规
定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设
备)费
	
268211.6
	
0.313
	
839.50

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合 计
	
	27270.32


表-13-1
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3亿人都在用的扫描App
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                             标段：                                                 第1页共3页
	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	风险系数%
	基准单价(元)
	投标单价(元)
	发承包人确认
单价(元)
	备注

	1
	配电箱电缆分支箱AP1 Pn=304kW
	台
	1
	
	
	4800.00
	
	

	2
	配电箱商业电表箱AWS1 Pn=96kW
	台
	1
	
	
	5400.00
	
	

	3
	单相智能载波表5(60)A
	个
	20
	
	
	320.00
	
	

	4
	配电箱商业电表箱AWS2 Pn=108kW
	台
	1
	
	
	4700.00
	
	

	5
	三相智能载波表5(60)A
	个
	4
	
	
	850.00
	
	

	6
	配电箱商业电表箱AWS3 Pn=100kW
	台
	
	
	
	5200.00
	
	

	7
	配电箱商铺配电箱AL1
	台
	18
	
	
	850.00
	
	

	8
	配电箱商铺配电箱AL2
	台
	4
	
	
	950.00
	
	

	9
	铜芯电缆WDZ-YJY-0.6/1kV-3×16
	m
	871.479
	
	
	51.14
	
	

	10
	铜芯电缆WDZ-YJY-0.6/1kV-5×16
	m
	302.293
	
	
	83.41
	
	

	11
	铜芯电缆WDZ-YJY-0.6/1kV- 4×70+1×35
	Ⅲ
	30.3
	
	
	262.62
	
	

	12
	铜芯电缆WDZ-YJY-0.6/1kV- 4×95+1×50
	m
	15.15
	
	
	360.13
	
	

	13
	铜芯电缆WDZ-YJY-0.6/1kV- 4×240+1×120
	m
	67.67
	
	
	908.90
	
	

	14
	钢制槽式桥架200×100mm
	m
	80.8
	
	
	37.21
	
	

	15
	角钢
	kg
	193.2
	
	
	3.26
	
	

	16
	钢制槽式桥架100×100mm
	m
	12.12
	
	
	32.27
	
	


注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-20
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3亿人都在用的扫描App
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                              标段：                                                   第2页共3页
	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	风险系数%
	基准单价(元)
	投标单价(元)
	发承包人确认 单价(元)
	备注

	17
	户内热缩式电缆终端头RST-1kV-5.2
	套
	8.16
	
	
	55.00
	
	

	18
	户内热缩式电缆终端头RST-1kV-5.3
	套
	2.04
	
	
	85.00
	
	

	19
	刚性阻燃管PC32
	皿
	267.12
	
	
	2.00
	
	

	20
	刚性阻燃管PC40
	m
	59.36
	
	
	2.27
	
	

	21
	热镀锌角钢L63×63×6×2500
	根
	6.3
	
	
	46.43
	
	

	22
	热镀锌扁钢—50×6
	m
	33.6
	
	
	8.77
	
	

	23
	CPVC电力管Φ160
	Ⅲ
	113.3
	
	
	36.50
	
	

	24
	刀片切缝机用、综合
	片
	0.44
	
	
	190.00
	
	

	25
	水
	m³
	19.318
	
	
	3.49
	
	

	26
	其他材料费
	元
	31.733
	
	
	1.00
	
	

	27
	风镐凿子
	根
	0.824
	
	
	6.23
	
	

	28
	商品透水混凝土
	m³
	4.027
	
	
	587.00
	
	

	29
	柴油(机械)
	L
	22.612
	
	
	5.79
	
	

	30
	砾石20～50mm
	m³
	0.974
	
	
	128.04
	
	

	31
	细砂
	m³
	0.708
	
	
	160.19
	
	

	32
	商品混凝土C20
	m³
	1.645
	
	
	348.54
	
	

	33
	标准砖
	千匹
	2.988
	
	
	393.20
	
	

	34
	干混砌筑砂浆M7.5
	t
	2.542
	
	
	313.17
	
	


注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-20
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3亿人都在用的扫描App
承包人提供主要材料和工程设备 一 览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                               标段：                                                   第3页共3页
	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	风险系数%
	基准单价(元)
	投标单价(元)
	发承包人确认 单价(元)
	备注

	35
	干混抹灰砂浆M15
	t
	0.766
	
	
	365.85
	
	

	36
	钢 筋 φ > 1 0
	kg
	14.924
	
	
	3.21
	
	

	37
	干混砌筑砂浆M10
	t
	0.107
	
	
	318.05
	
	

	38
	树脂复合型井盖1200×1200×50mm
	套
	2
	
	
	373.61
	
	

	39
	汽油(机械)
	L
	1.016
	
	
	6.14
	
	

	40
	商品混凝土C30
	m³
	4
	
	
	353.17
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-20
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