政 府 街 电 力 维 修 改 造 项 目              工程

招标控制价

招 标 人：          广 元 城 发 资 管 实 业 有 限 公 司

单位盖

造价咨询人：       四 川 孺 子 牛 建 设 工 程 咨 询 有 限 公 司

(单位盖章)

封-2

扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

招标控制价

招标控制价(小写) :                          2 9 3 1 9 0 . 1 5 元

(大写):

_                   贰 拾 玖 万 叁 仟 壹 佰 玖 拾 元 壹 角 伍 分

人：

招 标

造价咨询人：

广 元 城 发 资 管 实 业 有 限 公 司

四川孺子牛建设工程咨询有限公司

(单位盖章)

(单位盖章)

法定代表人 或其授权人：

法定代表人  或其授权人：

(签字或盖章)

(签字或盖章)

复 核 人：

编  制  人：

级造价工程师签字盖专用章)

复 核 时 间 ：

编 制 时 间 ：

扉-2

建设项目招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：政府街电力维修改造项目                                                                                                 第1页共1页

| 序号 | 单项工程名称 | 工程规模 |  | 金额(元) | 其中：(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数值 | 计量单位 |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 单项工程1 |  | 平方米 | 293190.15 |  | 9847.83 | 2291.78 |
| 合 计 |  |  |  | 293190.15 |  | 9847.83 | 2291.78 |

注：1.本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总；

2. 工程规模是指根据工程类型的特征进行描述的建筑面积、占地面积、体积、长度、宽度等具体数值及计量单位。

表-02

单项工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1                                                                                      第1页共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 安装工程 | 293190.15 |  | 9847.83 | 2291.78 |
| 合 计 |  | 293190.15 |  | 9847.83 | 2291.78 |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项及单价措施项目中的暂估价和专业工程暂估。

表-03

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                         标段：                                            第1页共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金 额 ( 元 ) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项及单价措施项目 | 255504.84 |  |
| 1.1 | 单价措施项目 | 1037.92 |  |
| 2 | 总价措施项目 | 10414.99 |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 9847.83 | - |
| 3 | 其他项目 |  | - |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  | - |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  | - |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 | 2291.78 | - |
| 5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | - |
| 6 | 税前不含税工程造价 | 268211.6 | - |
| 6.1 | 其中：除税甲供材料(设备)费 |  | - |
| 7 | 销项增值税额 | 24139.04 |  |
| 8 | 附加税 | 839.50 | - |
| 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 293190.15 |  |

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。(其中各项费用均不含税)

3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费]×税率。

表-04-1

扫描全能王

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                        标段：                                                第1页共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 1 | 030404017001 | 配电箱电缆分支箱 AP1 Pn=304kW | 1.名称：配电箱电缆分支箱AP1 2.规格、型号：详设计图纸满足相 关规范要求 3.箱内原器件：按设计图纸要求满 足相关规范 4.配电箱开孔：详设计图 5.基础形式、材质、规格：详设计 图 6.接线端子材质、规格：详设计图 7.端子板外部接线材质、规格：详 设计图 8.包含箱体、开孔、按钮、箱体接 地、标识标牌、基础的砌筑、抹灰 等全部工作内容 9.安装方式：落地安装，离地300mm | 台 |  | 5255.60 | 5255.60 | 266.70 | 60.59 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 5255.60 | 266.70 | 60.59 |  |

表-08

扫描全能王

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                      标段：                                              第2页共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 2 | 030404017002 | 配电箱商业电表箱 AWS1 Pn=96kW | 1.名称：配电箱商业电表箱AWS1 Pn=96kW 2.规格、型号：详设计图纸满足相 关规范要求 3.箱内原器件：按设计图纸要求满 足相关规范 4.配电箱开孔：详设计图 5.基础形式、材质、规格：详设计 图 6.接线端子材质、规格：详设计图 7.端子板外部接线材质、规格：详 设计图 8.包含箱体、开孔、按钮、箱体接 地、标识标牌、基础的砌筑、抹灰 等全部工作内容 9.安装方式：落地安装，离地300mm | 台 |  | 10232.12 | 10232.12 | 641.46 | 60.59 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 10232.12 | 641.46 | 60.59 |  |

表-08

扫描全能王

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                      标段：                                               第3页共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 3 | 030404017003 | 配电箱商业电表箱 AWS2 Pn=108kW | 1.名称：配电箱商业电表箱AWS2 Pn=108kW 2.规格、型号：详设计图纸满足相 关规范要求 3.箱内原器件：按设计图纸要求满 足相关规范 4.配电箱开孔：详设计图 5.基础形式、材质、规格：详设计 图 6.接线端子材质、规格：详设计图 7.端子板外部接线材质、规格：详 设计图 8.包含箱体、开孔、按钮、箱体接 地、标识标牌、基础的砌筑、抹灰 等全部工作内容 9.安装方式：落地安装，离地300mm | 台 |  | 10922.70 | 10922.70 | 579.00 | 60.59 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 10922.70 | 579.00 | 60.59 |  |

表-08

扫描全能王

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                       标段：                                                第4页共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 4 | 030404017004 | 配电箱商业电表箱 AWS3 Pn=100kW | 1.名称：配电箱商业电表箱AWS3 Pn=100kW 2.规格、型号：详设计图纸满足相 关规范要求 3.箱内原器件：按设计图纸要求满 足相关规范 4.配电箱开孔：详设计图 5.基础形式、材质、规格：详设计 图 6.接线端子材质、规格：详设计图 7.端子板外部接线材质、规格：详 设计图 8.包含箱体、开孔、按钮、箱体接 地、标识标牌、基础的砌筑、抹灰 等全部工作内容 9.安装方式：落地安装，离地300mm | 台 |  | 6385.02 | 6385.02 | 329.16 | 60.59 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 6385.02 | 329.16 | 60.59 |  |

表-08

扫描全能王

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                         标段：                                                 第5页共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 5 | 030404017005 | 配电箱商铺配电箱 AL1 | 1.名称：配电箱商铺配电箱AL1 2.规格、型号：详设计图纸满足相 关规范要求 3.箱内原器件：按设计图纸要求满 足相关规范 4.配电箱开孔：详设计图 5.基础形式、材质、规格：详设计 图 6.接线端子材质、规格：详设计图 7.端子板外部接线材质、规格：详 设计图 8.安装方式：明装，距地1.8m | 台 | 18 | 1038.10 | 18685.80 | 2146.50 |  |  |
| 6 | 030404017006 | 配电箱商铺配电箱 AL2 | 1.名称：配电箱商铺配电箱AL2 2.规格、型号：详设计图纸满足相 关规范要求 3.箱内原器件：按设计图纸要求满 足相关规范 4.配电箱开孔：详设计图 5.基础形式、材质、规格：详设计 图 6.接线端子材质、规格：详设计图 7.端子板外部接线材质、规格：详 设计图 8.安装方式：明装，距地1.8m | 台 | 4 | 1138.10 | 4552.40 | 477.00 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 23238.20 | 2623.50 |  |  |

表-08

扫描全能王

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                       标段：                                                第6页共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 7 | 030408001007 | 电力电缆铜芯电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV- 3×16 | 1.名称：电力电缆铜芯电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1kV 3.规格：3×16mm² 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：桥架、管内、 沟内综合 6.电压等级(kV):≤1kV 7.地形：综合 8.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求 | Ⅲ | 862.85 | 58.8 | 50744.2 | 3192.55 | 517.71 |  |
| 8 | 030408001008 | 电力电缆铜芯电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV- 5×16 | 1.名称：电力电缆铜芯电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1kV 3.规格：5×16mm² 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：桥架、管内、 沟内综合 6.电压等级(kV):≤1kV 7.地形：综合 8.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求 | Ⅲ | 299.3 | 92.48 | 27679.26 | 1272.03 | 203.52 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 78423.47 | 4464.58 | 721.23 |  |

表-08

扫描全能王

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                         标段：                                                 第7页共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 9 | 030408001009 | 电力电缆铜芯电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV- 4×70+1×35 | 1.名称：电力电缆铜芯电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1kV 3.规格：4×70mm²+1×35mm² 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：桥架、管内、 沟内综合 6.电压等级(kV):≤1kV 7.地形：综合 8.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求 | m | 30 | 280.24 | 8407.20 | 266.10 | 20.40 |  |
| 10 | 030408001010 | 电力电缆铜芯电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV- 4×95+1×50 | 1.名称：电力电缆铜芯电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1kV 3.规格：4×95mm²+1×50mm² 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：桥架、管内、 沟内综合 6.电压等级(kV):≤1kV 7.地形：综合 8.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求 | m | 15 | 381.43 | 5721.45 | 157.65 | 11.10 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 14128.65 | 423.75 | 31.50 |  |

表-08

扫描全能王

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                        标段：                                                 第8页共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 11 | 030408001011 | 电力电缆铜芯电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV- 4×240+1×120 | 1.名称：电力电缆铜芯电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1kV 3.规格：4×240mm²+1×120mm² 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：桥架、管内、 沟内综合 6.电压等级(kV):≤1kV 7.地形：综合 8.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求 | 皿 | 67 | 944.38 | 63273.46 | 1003.66 | 138.02 |  |
| 12 | 030408003012 | 电缆保护管镀锌钢 管SC150 | 1.名称：电缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC150 4.敷设方式：沿电杆敷设 5.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求 | m | 3 | 126.6 | 379.83 | 101.46 | 1.95 |  |
| 13 | 030408003013 | 电缆保护管CPVC电 力管Φ160 | 1.名称：电缆保护管 2.材质：CPVC管 3.规格：Φ160 4.敷设方式：埋地敷设 5.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求 | Ⅲ | 110 | 43.96 | 4835.60 | 465.30 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 68488.89 | 1570.42 | 139.97 |  |

表-08

扫描全能王

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                     标段：                                               第9页共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 14 | 030411003014 | 钢制槽式桥架 200×100mm | 1.名称：钢制槽式桥架 2.型号、规格：200×100mm 3.材质：钢制 4.类型：封闭式防火槽式桥架 5.附件：含桥架隔板及桥架连接弯 头、三通、四通、盖板、隔板、连 接片等配件 6.接地方式：满足设计及规范要求 7.其他：按设计和规范要求、开孔 、配管、做防火隔板、防火堵洞、 设置桥架支架 | Ⅲ | 80 | 100.36 | 8028.80 | 2900.00 | 195.20 |  |
| 15 | 030411003015 | 钢制槽式桥架 100×100mm | 1.名称：钢制槽式桥架 2.型号、规格：100×100mm 3.材质：钢制 4.类型：封闭式防火槽式桥架 5.附件：含桥架隔板及桥架连接弯 头、三通、四通、盖板、隔板、连 接片等配件 6.接地方式：满足设计及规范要求 7.其他：按设计和规范要求、开孔 、配管、做防火隔板、防火堵洞、 设置桥架支架 | Ⅲ | 12 | 83.24 | 998.88 | 334.08 | 24.48 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 9027.68 | 3234.08 | 219.68 |  |

表-08

扫描全能王

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                       标段：                                              第10页共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 16 | 030408006016 | 电力电缆头1kV以下 室内干包式电缆终端 头三芯主线截面 16mm² | 1.名称：电力电缆头1kV以下室内 干包式电缆终端头 2.型号：干包式 3.规格：三芯主线截面16mm² 4.材质、类型：热缩式 5.安装部位：干包式 6.电压等级(kV):≤1kV 7.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求 | 个 | 36 | 79.03 | 2845.08 | 1138.32 |  |  |
| 17 | 030408006017 | 电力电缆头户1kV以 下室内干包式电缆终 端头三五芯主线截 面16mm² | 1.名称：电力电缆头1kV以下室内 干包式电缆终端头 2.型号：干包式 3.规格：五芯主线截面16mm² 4.材质、类型：热缩式 5.安装部位：干包式 6.电压等级(kV):≤1kV 7.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求 | 个 | 8 | 90.88 | 727.04 | 290.88 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 3572.12 | 1429.20 |  |  |

表-08

扫描全能王

工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                         标段：                                                第11页共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 18 | 030408006018 | 电力电缆头户内热 缩式电缆终端头 RST-1kV-5.2五芯 主线截面70mm² | 1.名称：电力电缆头户内热缩式电 缆终端 2.型号：RST-1kV-5.2 3.规格：五芯主线截面70mm² 4.材质、类型：热缩式 5.安装部位：电缆终端 6.电压等级(kV):≤1kV 7.包括热缩绝缘管、热缩指套、接 线端子、压接管、螺栓等热缩电缆 附件 8.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求 | 个 | 4 | 268.06 | 1072.24 | 348.32 |  |  |
| 19 | 030408006019 | 电力电缆头户内热 缩式电缆终端头 RST-1kV-5.2五芯 主线截面95mm² | 1.名称：电力电缆头户内热缩式电 缆终端 2.型号：RST-1kV-5.2 3.规格：五芯主线截面95mm² 4.材质、类型：热缩式 5.安装部位：电缆终端 6.电压等级(kV):≤1kV 7.包括热缩绝缘管、热缩指套、接 线端子、压接管、螺栓等热缩电缆 附件 8.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求 | 个 | 4 | 322.62 | 1290.48 | 402.00 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 2362.72 | 750.32 |  |  |

表-08

扫描全能王

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                         标段：                                                第12页共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 20 | 030408006020 | 电力电缆头户内热 缩式电缆终端头 RST-1kV-5.3五芯 主线截面240mm² | 1.名称：电力电缆头户内热缩式电 缆终端 2.型号：RST-1kV-5.2 3.规格：五芯主线截面240mm² 4.材质、类型：热缩式 5.安装部位：电缆终端 6.电压等级(kV):≤1kV 7.包括热缩绝缘管、热缩指套、接 线端子、压接管、螺栓等热缩电缆 附件 8.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求 | 个 | 2 | 520.95 | 1041.90 | 267.72 |  |  |
| 21 | 030411001021 | 电气配管刚性阻燃 管PC32 | 1.名称：电气配管 2.材质：塑料 3.规格：PC32 4.配置形式及部位：砖、混凝土结 构明配 5.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求 | m | 252 | 17.49 | 4407.48 | 2212.56 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 5449.38 | 2480.28 |  |  |

表-08

扫描全能王

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                        标段：                                                第13页共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 22 | 030411001022 | 电气配管刚性阻燃 管PC40 | 1.名称：电气配管 2.材质：塑料 3.规格：PC40 4.配置形式及部位：砖、混凝土结 构明配 5.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求 | m | 56 | 17.33 | 970.48 | 491.68 |  |  |
| 23 | 030409001023 | 接地极 | 1.名称：接地极 2.材质：热镀锌角钢 3.规格：L63×63×6×2500 4.土质：综合 5.基础接地形式：独立接地装置 6.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求 | 根 | 6 | 94.39 | 566.34 | 130.50 | 65.10 |  |
| 24 | 030409002024 | 接地母线 | 1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-50×6 4.安装部位：户外埋地接地网 5.安装形式：条状式 6.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求 | Ⅲ | 32 | 47.87 | 1531.84 | 879.36 | 14.40 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 3068.66 | 1501.54 | 79.50 |  |

表-08

扫描全能王

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                       标段：                                               第14页共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 25 | 040101002025 | 挖沟槽土方 | 1.土方类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.开挖方式：综合 4.场内运输方式、距离、堆置：综 合考虑 5.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求 | m³ | 27.72 | 35.57 | 986.00 | 711.02 |  |  |
| 26 | 040103001026 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计及相关规 范要求 2.填方材料品种：综合考虑 3.填方粒径要求：满足设计及相关 规范要求 4.填方来源、运距：整个项目开挖 土方综合考虑 5.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求 | m³ | 27.72 | 6.3 | 174.91 | 32.43 | 106.72 |  |
| 27 | 040103002027 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：多余的弃土石方以 及不合格土、建渣等综合 2.运距：5km 3.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求 | m³ | 7.92 | 12.05 | 95.44 | 15.76 | 60.27 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1256.35 | 759.2 | 166.99 |  |

表-08

扫描全能王

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                      标段：                                               第15页共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 28 | 041001001028 | 透水砼地面切割机切 缝(含基层) | 1.名称：透水砼地面切割机切缝 2.厚度：含基层切缝深度20cm 3.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求 | m | 110 | 10.18 | 1119.80 | 751.30 | 62.70 |  |
| 29 | 041001003029 | 拆除透水砼路面基层 | 1.材质：砼基层 2.厚度：100mm 3.部位：详设计 4.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求 | m² | 39.6 | 15.46 | 612.22 | 396.79 | 85.14 |  |
| 30 | 041001001030 | 拆除透水砼路面 | 1.材质：透水砼 2.厚度：10cm 3.部位：人行道 4.拆除方式：综合 5.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求 | m² | 39.6 | 9.80 | 388.08 | 253.84 | 55.04 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 2120.10 | 1401.93 | 202.88 |  |

表-08

扫描全能王

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                         标段：                                               第16页共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 31 | 040203006031 | 透水砼地面恢复 | 1.沥青品种：商品透水混凝土 2.石料最大粒径：符合设计和规范 要求 3.厚度：10cm砼基层+10cm透水砼面 层 4.包含电缆标识板铺贴 4.混凝土拌和料要求：浇筑方式综 合考虑，达到设计要求，满足现行 施工验收规范 | m² | 39.6 | 116.75 | 4623.30 | 471.24 | 59.80 |  |
| 32 | 010401011032 | 低压砖砌方形电缆检 查井 | 1.井截面、深度：详设计 2.砖品种、规格、强度等级：页岩 实心标砖，强度等级见设计要求 3.垫层材料种类、厚度：详设计 4.底板厚度：150mm 5.井盖安装：C20砼井圈，树脂复合 型井盖1200*1200*50mm 6.混凝土强度等级：底板及井圈 C20商品砼 7.砂浆强度等级：M7.5干混砌筑砂 浆、M15干混抹灰砂浆 8.防潮层材料种类：满足设计及相 关规范要求 9.包含模板制作、安装、拆除，综 合考虑 10.其他：满足设计、技术标准和要 求、相关图集、现行施工及验收规 范等相关要求 | 座 | 2 | 2955.98 | 5911.96 | 1265.74 | 8.34 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 10535.26 | 1736.98 | 68.14 |  |

表-08

扫描全能王

工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                            标段：                                                  第17页共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|  |  | 单价措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专业措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 1037.92 | 1037.92 | 345.16 | 49.3 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 1037.92 | 345.16 | 49.3 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 1037.92 | 345.16 | 49.3 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1037.92 | 345.16 | 49.3 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 255504.84 | 24537.27 | 1921.56 |  |

表-08

扫描全能王

总价措施项目清单与计价表

工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                                 标段：                                               第1页共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 税前建安工程造价 (不含总价措施项目费) |  |  |  |  |  |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 9847.83 |  |  |  |
| 1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价(不含总 价措施项目费) | 0.22 | 567.15 |  |  |  |
| 1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价(不含总 价措施项目费) | 0.64 | 1649.90 |  |  |  |
| 1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价(不含总 价措施项目费) | 1.66 | 4279.42 |  |  |  |
| 1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价(不含总 价措施项目费) | 1.3 | 3351.36 |  |  |  |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 232.02 |  |  |  |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  |  | 103.12 |  |  |  |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 180.46 |  |  |  |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302008001 | 工程定位复测费 |  |  | 51.56 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 10414.99 |  |  |  |

注：1.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“ 调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

2. 计算基础中“税前建安工程造价(不含总价措施项目费)”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、 冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

表-11

扫描全能王

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                       标段：                                                  第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  | - |  |

注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                      表-12

扫描全能王

规费、税金项目计价表

(适用于一般计税方法)

工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                            标段：                                         第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 24537.27 | 9.34 | 2291.78 |
| 2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规 定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设 备)费 | 268211.61 | 9 | 24139.04 |
| 3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规 定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设 备)费 | 268211.6 | 0.313 | 839.50 |
| 合 计 |  |  |  |  | 27270.32 |

表-13-1

扫描全能王

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                             标段：                                                 第1页共3页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱电缆分支箱AP1 Pn=304kW | 台 | 1 |  |  | 4800.00 |  |  |
| 2 | 配电箱商业电表箱AWS1 Pn=96kW | 台 | 1 |  |  | 5400.00 |  |  |
| 3 | 单相智能载波表5(60)A | 个 | 20 |  |  | 320.00 |  |  |
| 4 | 配电箱商业电表箱AWS2 Pn=108kW | 台 | 1 |  |  | 4700.00 |  |  |
| 5 | 三相智能载波表5(60)A | 个 | 4 |  |  | 850.00 |  |  |
| 6 | 配电箱商业电表箱AWS3 Pn=100kW | 台 |  |  |  | 5200.00 |  |  |
| 7 | 配电箱商铺配电箱AL1 | 台 | 18 |  |  | 850.00 |  |  |
| 8 | 配电箱商铺配电箱AL2 | 台 | 4 |  |  | 950.00 |  |  |
| 9 | 铜芯电缆WDZ-YJY-0.6/1kV-3×16 | m | 871.479 |  |  | 51.14 |  |  |
| 10 | 铜芯电缆WDZ-YJY-0.6/1kV-5×16 | m | 302.293 |  |  | 83.41 |  |  |
| 11 | 铜芯电缆WDZ-YJY-0.6/1kV- 4×70+1×35 | Ⅲ | 30.3 |  |  | 262.62 |  |  |
| 12 | 铜芯电缆WDZ-YJY-0.6/1kV- 4×95+1×50 | m | 15.15 |  |  | 360.13 |  |  |
| 13 | 铜芯电缆WDZ-YJY-0.6/1kV- 4×240+1×120 | m | 67.67 |  |  | 908.90 |  |  |
| 14 | 钢制槽式桥架200×100mm | m | 80.8 |  |  | 37.21 |  |  |
| 15 | 角钢 | kg | 193.2 |  |  | 3.26 |  |  |
| 16 | 钢制槽式桥架100×100mm | m | 12.12 |  |  | 32.27 |  |  |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

扫描全能王

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                              标段：                                                   第2页共3页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 户内热缩式电缆终端头RST-1kV-5.2 | 套 | 8.16 |  |  | 55.00 |  |  |
| 18 | 户内热缩式电缆终端头RST-1kV-5.3 | 套 | 2.04 |  |  | 85.00 |  |  |
| 19 | 刚性阻燃管PC32 | 皿 | 267.12 |  |  | 2.00 |  |  |
| 20 | 刚性阻燃管PC40 | m | 59.36 |  |  | 2.27 |  |  |
| 21 | 热镀锌角钢L63×63×6×2500 | 根 | 6.3 |  |  | 46.43 |  |  |
| 22 | 热镀锌扁钢—50×6 | m | 33.6 |  |  | 8.77 |  |  |
| 23 | CPVC电力管Φ160 | Ⅲ | 113.3 |  |  | 36.50 |  |  |
| 24 | 刀片切缝机用、综合 | 片 | 0.44 |  |  | 190.00 |  |  |
| 25 | 水 | m³ | 19.318 |  |  | 3.49 |  |  |
| 26 | 其他材料费 | 元 | 31.733 |  |  | 1.00 |  |  |
| 27 | 风镐凿子 | 根 | 0.824 |  |  | 6.23 |  |  |
| 28 | 商品透水混凝土 | m³ | 4.027 |  |  | 587.00 |  |  |
| 29 | 柴油(机械) | L | 22.612 |  |  | 5.79 |  |  |
| 30 | 砾石20～50mm | m³ | 0.974 |  |  | 128.04 |  |  |
| 31 | 细砂 | m³ | 0.708 |  |  | 160.19 |  |  |
| 32 | 商品混凝土C20 | m³ | 1.645 |  |  | 348.54 |  |  |
| 33 | 标准砖 | 千匹 | 2.988 |  |  | 393.20 |  |  |
| 34 | 干混砌筑砂浆M7.5 | t | 2.542 |  |  | 313.17 |  |  |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

扫描全能王

承包人提供主要材料和工程设备 一 览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：政府街电力维修改造项目\单项工程1【安装工程】                               标段：                                                   第3页共3页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 干混抹灰砂浆M15 | t | 0.766 |  |  | 365.85 |  |  |
| 36 | 钢 筋 φ > 1 0 | kg | 14.924 |  |  | 3.21 |  |  |
| 37 | 干混砌筑砂浆M10 | t | 0.107 |  |  | 318.05 |  |  |
| 38 | 树脂复合型井盖1200×1200×50mm | 套 | 2 |  |  | 373.61 |  |  |
| 39 | 汽油(机械) | L | 1.016 |  |  | 6.14 |  |  |
| 40 | 商品混凝土C30 | m³ | 4 |  |  | 353.17 |  |  |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

扫描全能王